|  | ООО «Айсберг» 610033, г. Киров, ул. Московская, д. 107, корп.1 e-mail: holodproms@yandex.ru www.ice-kirov.ru |
| --- | --- |

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. ответственного |  |
| Адрес, тел./факс |  |

Опросный лист для расчета теплообменника

Данный опросный лист предназначен для индивидуального подбора пластинчатого (кожухотрубного) теплообменника. Напоминаем, что чем больше исходных данных Вы предоставите, тем точнее мы сможем подобрать для Вас подходящее техническое решение.

Если Вы приобретаете теплообменник на замену существующего желательно приложить фото Шильда.

Назначение (нужное подчеркнуть):   Испаритель;  Конденсатор; Испаритель-конденсатор; Использование в технологическом процессе;  Другое _______________________________.

|  | Единицы измерения | Греющая (охлаждающая) среда | Нагреваемая (охлаждаемая) среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид теплоносителя | наименование |  |  |
| Холодильная (Тепловая) мощность |  |  |  |
| Расход |  |  |  |
| Температура на входе |  |  |  |
| Температура на выходе |  |  |  |
| Максимальная рабочая температура |  |  |  |
| Допустимые потери напора |  |  |  |
| Рабочее давление |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление |  |  |  |
| Предпочтительная марка (SWEP, Onda, Alfa Laval, Danfoss) |  |  |  |

Примечание:

Для расчета теплообменника достаточно указать тепловую нагрузку или расход, теплоносители, входную температуру по одной из сторон, входную и выходную температуру по другой стороне.

Опросный лист просьба отправить в отсканированном виде на электронную почту – Holodproms@yandex.ru

Дата заполнения ______________ Подпись ______________ М.П.